Итоги

по выполнению плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за 2019 год

- В целях обеспечения бесперебойного централизованного водоснабжения населения Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области постоянно проводился контроль за состоянием насосных станций, водонапорных башен, водопровода.

- В течение 2019 года дополнительных бесхозяйных объектов централизованного водоснабжения не выявлено.

- Проведен контроль давления воды в системах водоснабжения населенных пунктов Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

- Постоянно ведется контроль фактического потребления холодной воды гражданами населенных пунктов.

- В августе 2019 года произведен капитальный ремонт скважины с.Благовещенка

- заменены обсадные трубы скважины;

- заменены трубы по подаче воды со скважины;

- поставлен новый глубинный насос.